Łódź, dnia 04.10.2017 r.

Do wszystkich zainteresowanych,

Dotyczy postępowania przetargowego na : „Dostawę sprzętu multimedialnego oraz komputerowego w ramach projektu akademia zawodowców – kompleksowe wsparcie Zespołu Szkół Geodezyjno- Technicznych w Łodzi. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.”

Numer postępowania: Projekt/ZSTG/2/2017

Szanowni Państwo

Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1020).dalej Pzp, Zamawiający przesyła wyjaśnienia dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Zestaw pytań nr 1

Pytanie 1

Czy Zamawiający może wprowadzić do wymagań SIWZ konieczność podania PN (Part Number) oferowanych produktów, nazwa i model bowiem nie określają w sposób jednoznaczny tegoż produktu. Jedynie PN Producenta w sposób jednoznaczny określa dany produkt

Odpowiedź nr 1

Zamawiający nie wprowadza takiego wymogu.

Pytanie 2

Czy gwarancje na oferowany sprzęt mają być gwarancjami producenta czy oferenta ?

Odpowiedź nr 2

Gwarancja na oferowany sprzęt jest gwarancją wykonawcy , co nie zmienia faktu że jeśli producent oferuje dłuższy okres gwarancji niż wykonawca,  Zamawiający będzie mógł po podstawowym okresie gwarancji realizowanym w ramach umowy z wykonawcą korzystać z gwarancji producenta.

Pytanie 3

Jeśli warunki gwarancyjno-serwisowe nie wynikają z PN oferowanego Produktu, w jaki sposób Zamawiający dokona oceny wiarygodności przedstawionej oferty

Odpowiedź nr 3

To wykonawca udziela gwarancji na zaoferowany sprzęt. Zamawiający dokona oceny wiarygodności poprzez wskazanie przez Wykonawcę zadeklarowanego okresu gwarancji w formularzu oferty , który jest załącznikiem do SIWZ.

Pytanie 4

Co w przypadku, kiedy gwarancje są gwarancjami fabrycznymi lub jako opcje są gwarancjami elektronicznymi Cyt. Umowa §7 ust 3. Szczegółowe warunki gwarancji zostaną określone w książkach gwarancyjnych Produktu. Książki gwarancyjne zostaną przekazane przez Wykonawcę Zamawiającemu w dniu podpisania protokołu odbioru przedmiotu zamówienia.?

Odpowiedź nr 4

Jak wskazano w odpowiedzi na pytanie nr 2 Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na sprzęt przez Wykonawcę. Cytowany zapis umowy dotyczy sytuacji również opisanej w odpowiedzi nr 2 . Dla przykładu wykonawca zgodnie z postanowieniami SIWZ udziela zamawiającemu minimalne 24 miesięcznej gwarancji , natomiast producent na ten sprzęt udziela 36 miesięcznej gwarancji. W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest wypełnić postanowienia cytowanego paragrafu umowy.

Pytanie 5

Czy Zamawiający może doprecyzować zapis umowy (cyt. Poniżej) precyzujący, który sprzęt ma być serwisowany w miejscu użytkowania (np. myszek, klawiatur, pendrive, standardowo monitorów nie serwisuje się miejscu użytkowania, jednak dla monitorów można rozszerzyć gwarancję producenta o serwis w miejscu użytkowania)

§7 ust 4. W przypadku wystąpienia konieczności naprawy sprzętu w ramach gwarancji Zamawiający wymaga aby naprawy wykonywane były w siedzibie zamawiającego. W uzasadnionych przypadkach sprzęt może zostać zabrany przez wykonawcę, celem dostarczenia do autoryzowanego serwisu producenta. Niedopuszczalny jest odbiór sprzętu przez osoby/firmy trzecie ze względu na właściwe zabezpieczenie przesyłki i odpowiedzialność z tym związaną.

Odpowiedź nr 5

Zamawiający ponownie podkreśla że określony minimalny okres gwarancji jest gwarancją wykonawcy a nie producenta, w związku z powyższym zapisy umowy pozostają bez zmian .

Pytanie 6  Dotyczy: Punkt 4. Projektor multimedialny

Czy wymóg dostarczenia 2 szt kabli VGA 20m w przypadku wymagania 1 gniazda VGA w projektorze nie jest omyłką pisarską ?

Odpowiedź nr 6

Zamawiający potwierdza, że wymaga wraz z projektorem dostarczenia dwóch sztuk kabli.

Pytanie 7 Dotyczy: Punkt 4. Projektor multimedialny

Czy uchwyt sufitowy do projektora ma być z regulacją wysokości, jeśli tak to w jakim zakresie ?

Odpowiedź nr 7

Zamawiający nie wymaga takiej regulacji

Pytanie 8  Dotyczy: Punkt 4. Projektor multimedialny

Czy kolor uchwytu ma znaczenie ?

Odpowiedź nr 8

Kolor uchwytu nie ma znaczenia.

Pytanie 9 Punkt 6. Drukarka kolorowa

Zamawiający wymaga drukarki cyt:” Maksymalny format nośnika A3+” . Taki zapis ozn., iż drukarka A4 także go spełnia. Czy nie zaszła w tym przypadku omyłka i zamiast słowa „minimalny” zostało użyte słowo „maksymalny”

Odpowiedź nr 9

Zamawiający wymaga dostarczenia drukarki w formacie A3 w związku z powyższym faktycznie zmianie ulega jeden z parametrów który otrzymuje brzmienie  „Minimalny format nośnika A3+ „

Pytanie 10 Punkt 7. Serwer

Czy wszystkie komponenty serwera mają pochodzić od jednego Producenta ?

Odpowiedź nr 10

Nie

Pytanie 11 Punkt 7. Serwer

Czy serwer ma być profesjonalnym rozwiązaniem, czy typu składak ?

Odpowiedź nr 11

Serwer ma być profesjonalnym rozwiązaniem.

Pytanie 12 Punkt 7. Serwer

Jakiego typu pamięć RAM ma być zastosowana w serwerze ?

Odpowiedź nr 12

DDR4 ECC (z korekcją błędów)

Pytanie 13 Punkt 7. Serwer

Jakiej mocy i ile zasilaczy ma mieć serwer ?

Odpowiedź nr13

Dwa zasilacze o mocy min. 450W

Pytanie 14 Punkt 7. Serwer

Czy platforma serwerowa ma być jedno czy dwu socke’owa ?

Odpowiedź nr14

Platforma na dwa fizyczne procesory

Pytanie 15 Punkt 7. Serwer

Czy dyski w serwerze mają być w grupie RAID ?.

Odpowiedź nr15

RAID 0

Pytanie 16 Punkt 7. Serwer

Jaka platforma systemowa będzie stawiana na tym serwerze ?

Odpowiedź nr16

Windows 2012 R2, Windows 2016

Pytanie 17 Punkt 7. Serwer

W jakiej technologii mają być dyski (SAS/SATA), jakie prędkości obrotowe dla dysków nieflashowych ?

Odpowiedź nr 17

SAS 7200RPM

Pytanie 18 Punkt 7. Serwer

Jakiej wysokości ma być obudowa Rack ?

Odpowiedź nr 18

1U lub 2U

Pytanie 19 Punkt 7. Serwer

Jaki ma być czas naprawy dla serwerów? Dopuszczalny czas naprawy 10 dni dla serwera jest mało logiczny z punktu widzenia użytkowania i zastosowania serwera

Odpowiedź nr 19

Zamawiający w żadnym z punktów SIWZ nie wskazał że dopuszcza możliwość naprawy serwera w 10 dni. Czas naprawy każdorazowo określi wykonawca na podstawie ekspertyzy przyczyny uszkodzenia, z tym że naprawa podzespołów serwera nie może trwać dłużej niż 48 godzin.

Pytanie 20 Punkt 9. Przełącznik

Czy przełącznik sieciowy ma mieć wszystkie 24 porty PoE ?

Odpowiedź nr20

Tak przełącznik sieciowy ma mieć 24 porty PoE

Pytanie 21 Punkt 10. Szafa serwerowa

Półka pod monitor i klawiaturę w szafie Rack ma być dodatkową półką czy ma być jedną z min. 3 wymaganych?

Czy może Zamawiający w tym punkcie ma na myśli konsolę KVM(z monitorem i klawiaturą) ? Odpowiedź nr21

Tak, zamawiający ma na myśli konsolę KVM

Pytanie 22 Punkt 10. Szafa serwerowa

Czy pytając o listwę PDU Zamawiający ma na myśli zwykłą listwę zasilająca Rack 1U z ilością min. 6 gniazd czy profesjonalna listwę PDU (Power Distribution Unit) pozwalającą zarządzać energią w szafie Rack ?

Odpowiedź nr 22

Listwa PDU pozwalająca zarządzać energią w szafie

Pytanie 23 Punkt 10. Szafa serwerowa

W przypadku dostawy szały Rack do samodzielnego montażu, kto ma ją zmontować - Zamawiający czy Dostawca ?

Odpowiedź nr 23

Zamawiający. Dostawca zobowiązany jest dostarczyć instrukcję montażu.

Pytanie 23  Punkt 13. Laptop z systemem operacyjnym i pakietem biurowym

Jaki ma być czas naprawy dla notebook’ów ?

Odpowiedź nr23

Czas naprawy każdorazowo określi wykonawca na podstawie ekspertyzy przyczyny awarii, z tym że naprawa notebook’ów poza siedzibą zamawiającego nie może trwać dłużej niż 14 dni liczonych od momentu odebrania przez wykonawcę sprzętu z siedziby zamawiającego.

Dyrektor

mgr inż. Julitta Rosa

/podpis nieczytelny/